寿光现代中学餐厅售菜窗口电子显示屏安装项目

招

标

文

件

政采计划编号：37078310600120200028

招标单位：寿光现代中学

日期：2020年9月

一、招标概述

1.招标项目：寿光现代中学售菜窗口电子显示屏安装项目安装项目

2.项目描述：售菜窗口安装单色电子显示屏，提示本窗口销售的饭菜种类和价格

3.本项目投标单位所报的单价和合价应包括材料、制作、安装、包装、运输、保管、保险、利润、税金、试化验费、装卸费等一切费用。应计未计部分视为全部计入。

4、开标时供应商提供产品样品，并搭建演示环境。

5.开标时间： 2020年9月4日上午9:30

6.开标地点：潍坊市寿光市金海路3101号寿光现代中学润德楼一楼家长阅览室。

7.联系人：刘老师      电话：13562628801

二、投标需知

1、投标人

1.1.合格投标人：中华人民共和国境内合法注册，注册资金100万元及以上，公司经营范围包括影音工程系统工程资格，具备独立承担民事责任行为能力的企事业单位，不接受联合体投标。

1.2.投标委托：投标人代表如不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

1.3.投标费用：投标人自行承担所有参与投标有关的全部费用。

2.投标文件

投标人必须提供如下投标文件：

2.1.投标书：四份，一正三副，包括投标报价函、2017年以来显示屏类业绩一览表和售后服务承诺书。

2.2.投标资格文件：营业执照、法人代表证书或法定代表人授权书、投标人身份证，2017年以来大屏安装类业绩合同，交现代中学招标办核对。

2.3.投标报价：本项目预算：11万元。招标人不接受任何选择报价，投标报价包括货物运输，税收等一切费用，报价以人民币为计算单位。

2.4.书写要求：投标文件必须用a4纸打印，字迹用不褪色的墨水填写或打印，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

2.5.投标人应在投标时携带1000元人民币作为投标保证金。中标者该竞标保证金转为履约保证金，在设备安装调试整体验收合格后退回；落标者的竞标保证金当场原额退还。

2.6.投标人应在规定的开标时间前，将投标文件递交，否则作为弃标处理。

2.7.本次采购不接受联合体投标。严禁中标后转包。

2.8.工期要求：自签订合同之日起10天内安装调试完毕

3.评标办法

本次评标实行百分制，总分100分。评标的原则及要求是：竞争择优，公开、公平、公正、科学合理，在报价合理、企业综合实力强、产品的质量、技术性能等良好、优惠条件及售后服务与承诺较好的前提下，以得分最高者选定为中标人。

3.1、报价（45分）

投标人按照招标文件要求自主报价，自主报价是指投标人在综合考虑单位各项成本费用基础上确定的投标报价。

以所有满足招标文件要求的有效报价中最低的报价作为评标基准价，其报价得分为45分；其他投标人的价格得分统一按下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×45％×100。

有效报价是指投标人的报价在招标控制价以内的报价，等于或超过招标控制价的报价为无效报价。

3.2、性能与技术（35分）

3.2.1、配置符合标书要求及国家有关规范、标准的基础上，评价投标产品技术参数性能指标、工作原理等，优良5分，一般2分，较差1-0分。

3.2.2、根据样品展示情况评价产品的稳定性与安全性等，优良10分，一般5分，较差1-0分。无样品此项不得分

3.2.3、评价产品的品牌美誉度、市场占有率等，优良5分，一般2分，较差1-0分。

3.2.4、根据下列清单中要求的相关检测报告证明件是否齐全在0-20分之间进行评判，少提供一项减2分，最多减至0分。

(1)、提供厂家所投产品的CCC证书，ROHS证书，IP65证书，CE认证证书， ISO9001质量管理体系认证证书， ISO14001环境体系认证证书；OHSAS18001职业健康认证证书（生产厂家复印件并加盖公章)得2分；

(2）、所投LED显示屏生产厂家具有信息安全管理体系认证证书，符合GB/T22080-2016/ISO/IEC 27001：2013标准要求（生产厂家复印件并加盖公章)得2分；

（3）、所投LED显示屏生产厂家与电源厂家为同一品牌，并提供CCC证明（生产厂家提供证明文件并加盖公章）得2分；

（4）、投标公司提供产品生产厂家的授权书原件及售后服务承诺函得2分；

（5）、所投LED显示屏厂家具备LED自主封装能力，LED灯珠及显示屏为同一品牌（生产厂家出具证明原件并加盖公章）得2分；

（6）、投标产品水平视角≥120°，垂直视角≥120°；平整度偏差≤0.5mm；像素中心距相对偏差≤5%；水平相对错位Jx≤5%；垂直相对错位Jx≤5%；最大亮度。（生产厂家提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件）得2分；

（7）、投标产品最高对比度1900:1；亮度鉴别等级≥20；模组亮度均匀性≥95%；；基色主波长误差△λD≤5；换帧频率≥50Hz；刷新频率≥300。 （生产厂家提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件）得2分；

（8）、为保证LED显示屏产品在受到冲击后可靠性及结构完好，并提供IK10的检测报告。（生产厂家提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件）得2分；

（9）、为保证LED显示屏产品对人员无蓝光伤害，需提供蓝光检测报告。（生产厂家提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件）得2分；

（10）、电源在高温、低温情况下各功能正常，并提供《高低温试验实验检测报告》。（生产厂家提供检测报告复印件并加盖公章）得2分。

3.3、售后服务及培训（10分）

3.3.1、根据投标人的供货计划及安装方案，优良2分，一般1分，较差0分。

3.3.2、根据投标人服务及培训方案的可操作性和实用性评，优良2分，一般1分，较差0分。

3、根据投标人维修保养及具体措施，优良2分，一般1分，较差0分。

3.3.4、投标人详尽的售后服务措施（售后服务方案的完整性、详细可靠性、可行性、响应时间等），优良2分，一般1分，较差0分。

3.3.5、原厂质保期限三年得2分，低于三年的酌情打分。（须提供质保函原件，同时将复印件加盖公章做入投标文件中，否则不得分）

3.4、企业业绩及综合实力（10分）

3.4.1、2017年（以合同签订日期为准）以来的业绩，每一个相关设备采购项目合同金额在20万元以上的得 2分，累计最高得分为 10分。（提供合同原件，并将相应复印件加盖公章做入投标文件中，否则不予加分）

3.5

4.付款方式

货物安装调试完毕，经采购人验收合格后一个月内付总合同额的95%，余款作为质保金无质量问题1年后一周内支付2.5%,两年后结清余款。

5.合同的签订

中标单位应按中标通知书规定的日期、时间由法定代表人或法人授权代表与采购方签订合同。及时组织施工，确保在工期内完工。逾期不签订合同的或在工期内不能完工的，招标人有权取消其中标资格，另选择中标者，并保留追究因原中标者违约所造成的一切损失的权利。

6.售后服务

除执行国家有关部门主要设备的三包”细则和厂商承诺的服务外，中标公司还必须满足以下服务：

6.1.投标方应按招标文件、投标文件及投标方在询标、招标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

6.2.中标方对所有设备提供三年的免费保修，在免费保修期内，如系统发生故障，报修响应时间为1小时内到达现场并解决问题，预计3个工作日修复有困难时，中标方必须免费调配相应的设备及时替代使用。在保修期内如不按要求及时维修，甲方方有权自行维修，费用从合同金额中扣除。在保修期内中标方必须每周至少一次到现场查看设备，预防故障，并做好巡查记录，保证设备的正常使用。

6.3.中标公司须提供免费使用培训服务，以保证使用人员能规范操作，提供免费维修培训，保证校方技术人员掌握简单故障的维修技术。

7.违约责任

7.1中标方必须严格按合同要求按时、按质、按量施工安装调试完毕并交付使用。

7.2．如果因中标方的原因超出了施工期限，每超一天，扣除工程总价0.5%的违约金。

7.3.在中标方履行合同后，采购方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按工程总价的0.5%向乙方支付违约金。

三、技术参数及需求数量一览表

| 第一餐室信息显示屏 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED显示屏 | 像素点间距：4.75mm； 显示屏尺寸：长5.268m（17），高0.708m（4）（含开关电源及控制系统)； 像素构成：精选自主封装2121灯珠； 模组尺寸：304mm*152mm*13mm； 模组分辨率：64点*32点； 成像原理：LED主动发光； 像素密度：44321 点/㎡； 亮度：≥300 cd/m²； 水平视角：≥120°，垂直视角：≥120°； 平均功率：136W/㎡，最大功率：273 W/㎡； 扫描方式:1/16扫描； 工作环境温度：-20℃至+50℃； 工作环境湿度：40%～70%RH； 使用寿命（小时）＞50000小时； 播放内容：文字、图片、时钟、温度湿度、表格等； 安装方式：镶嵌墙体式。 | 利亚德 强力巨彩 高科 | m² | 3.73 |
| 2 | 钢架结构 | 钢结构架体，接地良好，符合国家钢架结构技术标准 |  | m² | 3.73 |
| 3 | 辅材 | 电源线、网线、安装辅材,按标准化施工布线，强电部分要求电缆达国标，根据现场实际情况配明装壁挂式配电箱、电源开关，总路及分路漏电保护，网线要求清华同方原装超五类网线，插排要求公牛插排，强电、弱电金属线槽分开走线，安装调试，达到使用要求。 |  | 套 | 1 |
| 第二餐室信息显示屏 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED显示屏 | 像素点间距：4.75mm； 显示屏尺寸： 一号屏：长5.268m（17），高0.708m（4）（含开关电源及控制系统)， 二号屏：长1.924m（6），高0.708m（4）（含开关电源及控制系统)， 三号屏：长1.924m（6），高0.708m（4）（含开关电源及控制系统)， 像素构成：精选自主封装2121灯珠； 模组尺寸：304mm*152mm*13mm； 模组分辨率：64点*32点； 成像原理：LED主动发光； 像素密度：44321 点/㎡； 亮度：≥300 cd/m²； 水平视角：≥120°，垂直视角：≥120°； 平均功率：136W/㎡，最大功率：273 W/㎡； 扫描方式:1/16扫描； 工作环境温度：-20℃至+50℃； 工作环境湿度：40%～70%RH； 使用寿命（小时）＞50000小时； 播放内容：文字、图片、时钟、温度湿度、表格等； 安装方式：镶嵌墙体式。 | 利亚德 强力巨彩 高科 | m² | 6.45 |
| 2 | 钢架结构 | 钢结构架体，接地良好，符合国家钢架结构技术标准 |  | m² | 6.45 |
| 3 | 辅材 | 电源线、网线、安装辅材,按标准化施工布线，强电部分要求电缆达国标，根据现场实际情况配明装壁挂式配电箱、电源开关，总路及分路漏电保护，网线要求清华同方原装超五类网线，插排要求公牛插排，强电、弱电金属线槽分开走线，安装调试，达到使用要求。 |  | 套 | 3 |
| 第三餐室信息显示屏 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED显示屏 | 像素点间距：4.75mm； 显示屏尺寸：长7.092m（23），高0.708m（4）（含开关电源及控制系统)， 像素构成：精选自主封装2121灯珠； 模组尺寸：304mm*152mm*13mm； 模组分辨率：64点*32点； 成像原理：LED主动发光； 像素密度：44321 点/㎡； 亮度：≥300 cd/m²； 水平视角：≥120°，垂直视角：≥120°； 平均功率：136W/㎡，最大功率：273 W/㎡； 扫描方式:1/16扫描； 工作环境温度：-20℃至+50℃； 工作环境湿度：40%～70%RH； 使用寿命（小时）＞50000小时； 播放内容：文字、图片、时钟、温度湿度、表格等； 安装方式：镶嵌墙体式。 | 利亚德 强力巨彩 高科 | m² | 5.02 |
| 2 | 钢架结构 | 钢结构架体，接地良好，符合国家钢架结构技术标准 |  | m² | 5.02 |
| 3 | 辅材 | 电源线、网线、安装辅材 |  | 套 | 1 |
| 第四餐室信息显示屏 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED显示屏 | 像素点间距：4.75mm； 显示屏尺寸： 一号屏：长4.964m（16），高0.708m（4）（含开关电源及控制系统)， 二号屏：长4.052m（13），高0.708m（4）（含开关电源及控制系统)， 像素构成：精选自主封装2121灯珠； 模组尺寸：304mm*152mm*13mm； 模组分辨率：64点*32点； 成像原理：LED主动发光； 像素密度：44321 点/㎡； 亮度：≥300 cd/m²； 水平视角：≥120°，垂直视角：≥120°； 平均功率：136W/㎡，最大功率：273 W/㎡； 扫描方式:1/16扫描； 工作环境温度：-20℃至+50℃； 工作环境湿度：40%～70%RH； 使用寿命（小时）＞50000小时； 播放内容：文字、图片、时钟、温度湿度、表格等； 安装方式：镶嵌墙体式。 | 利亚德 强力巨彩 高科 | m² | 6.39 |
| 2 | 钢架结构 | 钢结构架体，接地良好，符合国家钢架结构技术标准 |  | m² | 6.39 |
| 3 | 辅材 | 电源线、网线、安装辅材,按标准化施工布线，强电部分要求电缆达国标，根据现场实际情况配明装壁挂式配电箱、电源开关，总路及分路漏电保护，网线要求清华同方原装超五类网线，插排要求公牛插排，强电、弱电金属线槽分开走线，安装调试，达到使用要求。 |  | 套 | 2 |
| 第五餐室信息显示屏 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED显示屏 | 像素点间距：4.75mm； 显示屏尺寸： 一号屏：长5.572m（18），高0.708m（4）（含开关电源及控制系统)， 二号屏：长4.052m（13），高0.708m（4）（含开关电源及控制系统)， 像素构成：精选自主封装2121灯珠； 模组尺寸：304mm*152mm*13mm； 模组分辨率：64点*32点； 成像原理：LED主动发光； 像素密度：44321 点/㎡； 亮度：≥300 cd/m²； 水平视角：≥120°，垂直视角：≥120°； 平均功率：136W/㎡，最大功率：273 W/㎡； 扫描方式:1/16扫描； 工作环境温度：-20℃至+50℃； 工作环境湿度：40%～70%RH； 使用寿命（小时）＞50000小时； 播放内容：文字、图片、时钟、温度湿度、表格等； 安装方式：镶嵌墙体式。 | 利亚德 强力巨彩 高科 | m² | 6.82 |
| 2 | 钢架结构 | 钢结构架体，接地良好，符合国家钢架结构技术标准 |  | m² | 6.82 |
| 3 | 辅材 | 电源线、网线、安装辅材 |  | 套 | 2 |
| 第六餐室信息显示屏 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED显示屏 | 像素点间距：4.75mm； 显示屏尺寸：长5.268m（17），高0.708m（4）（含开关电源及控制系统)， 像素构成：精选自主封装2121灯珠； 模组尺寸：304mm*152mm*13mm； 模组分辨率：64点*32点； 成像原理：LED主动发光； 像素密度：44321 点/㎡； 亮度：≥300 cd/m²； 水平视角：≥120°，垂直视角：≥120°； 平均功率：136W/㎡，最大功率：273 W/㎡； 扫描方式:1/16扫描； 工作环境温度：-20℃至+50℃； 工作环境湿度：40%～70%RH； 使用寿命（小时）＞50000小时； 播放内容：文字、图片、时钟、温度湿度、表格等； 安装方式：镶嵌墙体式。 | 利亚德 强力巨彩 高科 | m² | 3.73 |
| 2 | 钢架结构 | 钢结构架体，接地良好，符合国家钢架结构技术标准 |  | m² | 3.73 |
| 3 | 辅材 | 电源线、网线、安装辅材,按标准化施工布线，强电部分要求电缆达国标，根据现场实际情况配明装壁挂式配电箱、电源开关，总路及分路漏电保护，网线要求清华同方原装超五类网线，插排要求公牛插排，强电、弱电金属线槽分开走线，安装调试，达到使用要求。 |  | 套 | 1 |
| 第七餐室信息显示屏 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED显示屏 | 像素点间距：4.75mm； 显示屏尺寸： 一号屏：长2.936m（9），高0.708m（4）（含开关电源及控制系统)， 二号屏：长2.936m（9），高0.708m（4）（含开关电源及控制系统)， 三号屏：长1.924m（6），高0.708m（4）（含开关电源及控制系统)， 像素构成：精选自主封装2121灯珠； 模组尺寸：304mm*152mm*13mm； 模组分辨率：64点*32点； 成像原理：LED主动发光； 像素密度：44321 点/㎡； 亮度：≥300 cd/m²； 水平视角：≥120°，垂直视角：≥120°； 平均功率：136W/㎡，最大功率：273 W/㎡； 扫描方式:1/16扫描； 工作环境温度：-20℃至+50℃； 工作环境湿度：40%～70%RH； 使用寿命（小时）＞50000小时； 播放内容：文字、图片、时钟、温度湿度、表格等； 安装方式：镶嵌墙体式。 | 利亚德 强力巨彩 高科 | m² | 5.52 |
| 2 | 钢架结构 | 钢结构架体，接地良好，符合国家钢架结构技术标准 |  | m² | 5.52 |
| 3 | 辅材 | 电源线、网线、安装辅材,按标准化施工布线，强电部分要求电缆达国标，根据现场实际情况配明装壁挂式配电箱、电源开关，总路及分路漏电保护，网线要求清华同方原装超五类网线，插排要求公牛插排，强电、弱电金属线槽分开走线，安装调试，达到使用要求。 |  | 套 | 3 |
| 第八餐室信息显示屏 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED显示屏 | 像素点间距：4.75mm； 显示屏尺寸： 一号屏：长5.268m（17），高0.708m（4）（含开关电源及控制系统)， 二号屏：长2.936m（9），高0.708m（4）（含开关电源及控制系统)， 三号屏：长1.924m（6），高0.708m（4）（含开关电源及控制系统)， 亮度要求：≥1500cd/ ㎡， 模组尺寸：304mm*152mm*13mm， 模组分辨率：64点*32点， 像素点密度 44321点/㎡, 视角 水平：140°；垂直：120°, 最大功率、平均功耗 300W/㎡、150W/㎡， 播放内容：文字、图片、时钟、温度湿度、表格等， 安装方式：镶嵌墙体式 | 利亚德 强力巨彩 高科 | m² | 7.17 |
| 2 | 钢架结构 | 钢结构架体，接地良好，符合国家钢架结构技术标准 |  | m² | 7.17 |
| 3 | 辅材 | 电源线、网线、安装辅材 |  | 套 | 3 |
| 第九餐室信息显示屏 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED显示屏 | 像素点间距：4.75mm； 显示屏尺寸： 一号屏：长3.748m（12），高0.708m（4）（含开关电源及控制系统)， 二号屏：长5.572m（18），高0.708m（4）（含开关电源及控制系统)， 像素构成：精选自主封装2121灯珠； 模组尺寸：304mm*152mm*13mm； 模组分辨率：64点*32点； 成像原理：LED主动发光； 像素密度：44321 点/㎡； 亮度：≥300 cd/m²； 水平视角：≥120°，垂直视角：≥120°； 平均功率：136W/㎡，最大功率：273 W/㎡； 扫描方式:1/16扫描； 工作环境温度：-20℃至+50℃； 工作环境湿度：40%～70%RH； 使用寿命（小时）＞50000小时； 播放内容：文字、图片、时钟、温度湿度、表格等； 安装方式：镶嵌墙体式。 | 利亚德 强力巨彩 高科 | m² | 6.6 |
| 2 | 钢架结构 | 钢结构架体，接地良好，符合国家钢架结构技术标准 |  | m² | 6.6 |
| 3 | 辅材 | 电源线、网线、安装辅材,按标准化施工布线，强电部分要求电缆达国标，根据现场实际情况配明装壁挂式配电箱、电源开关，总路及分路漏电保护，网线要求清华同方原装超五类网线，插排要求公牛插排，强电、弱电金属线槽分开走线，安装调试，达到使用要求。 |  | 套 | 2 |
| 第十餐室信息显示屏 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED显示屏 | 像素点间距：4.75mm； 显示屏尺寸： 一号屏：长4.052m（13），高0.708m（4）（含开关电源及控制系统)， 二号屏：长4.052m（13），高0.708m（4）（含开关电源及控制系统)， 三号屏：长1.924m（6），高0.708m（4）（含开关电源及控制系统)， 像素构成：精选自主封装2121灯珠； 模组尺寸：304mm*152mm*13mm； 模组分辨率：64点*32点； 成像原理：LED主动发光； 像素密度：44321 点/㎡； 亮度：≥300 cd/m²； 水平视角：≥120°，垂直视角：≥120°； 平均功率：136W/㎡，最大功率：273 W/㎡； 扫描方式:1/16扫描； 工作环境温度：-20℃至+50℃； 工作环境湿度：40%～70%RH； 使用寿命（小时）＞50000小时； 播放内容：文字、图片、时钟、温度湿度、表格等； 安装方式：镶嵌墙体式。 | 利亚德 强力巨彩 高科 | m² | 7.1 |
| 2 | 钢架结构 | 钢结构架体，接地良好，符合国家钢架结构技术标准 |  | m² | 7.1 |
| 3 | 辅材 | 电源线、网线、安装辅材,按标准化施工布线，强电部分要求电缆达国标，根据现场实际情况配明装壁挂式配电箱、电源开关，总路及分路漏电保护，网线要求清华同方原装超五类网线，插排要求公牛插排，强电、弱电金属线槽分开走线，安装调试，达到使用要求。 |  | 套 | 3 |

四、投标书

## 1、投标报价函

寿光现代中学：

1）、根据你方招标项目寿光现代中学售菜窗口电子显示屏安装项目安装项目招标文件，遵照招投标相关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和设备清单及其他有关文件后，我方愿以总价    元（大写： ）进行投标报价，按上述须知、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2）、我方已详细审核全部投标文件及有关附件，对这些文件的内容完全响应。

3）、如果我们的投标书被接受，我们将履行投标文件中规定的每一项要求，按期、保质、保量完成交货任务。

4)、一旦我方成交，我方保证：签订合同后10日内供货、安装、调试完毕。

5)、我方保证质量：达到国家相关质量检验评定标准合格。

6)、我方同意所提交的投标文件在投标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7)、我方已提交人民币 1000元作为投标保证金。

8)、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

9)、我方已详细审查全部投标文件，包括修改文件和补充文件（如有），以及其他有关附件和资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

10)、关于有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人（签字、盖章）：

电话（传真）：

日期：2020年  月  日

## 2、售后服务承诺书

## 投标单位能提供的售后服务情况

## 3、2017年以来监控类业绩一览表