**寿光现代中学**

**大门出入通道人脸识别闸机安装项目**

**竞争性磋商文件**

**项目编号：SGXDZX2021-0510A001**

**采购人：寿光现代中学**

**日 期：二〇二一年五月十日**

**目 录**

### 第一章 竞争性磋商公告

### 第二章 竞争性磋商说明

### 第三章 供应商须知

### 第四章 评审办法

**第五章 合同条款及格式**

**第六章 货物清单及报价说明**

**第七章 响应文件格式**

**第一章寿光现代中学大门出入通道人脸识别闸机安装项目**

# 竞争性磋商公告

项目所在地区：寿光市

**一、招标条件**

本寿光现代中学大门出入通道人脸识别闸机安装项目已由项目审批/核准/备案机关批准，目前资金为财政资金，招标人为寿光现代中学。本项目已具备招标条件，现进行竞争性磋商。

**二、项目概况和招标范围**

规模：现代中学东西大门、餐厅行人通道人脸识别设备升级改造及西门口通道闸机安装等。

1. 范围：本招标项目划分为1个标段。

**三、投标人资格要求**

1.在中国境内注册、具有独立法人资格并具有合法经营标的物的资格和能力（营业执照经营范围内）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，参加政府采购活动近三年内无违法、违纪行为。

3. 投标时请携带：营业执照（三证合一的无需组织机构代码证、税务登记证）、组织机构代码证、税务登记证、单位授权委托书等资料原件及复印件（复印件必须加盖公章），投标单位资料必须真实，严禁借资质参加投标。

**四、招标文件的获取**

获取时间：从2021年5月10日09时00分到2021年5月13日9时00分

获取方式：寿光现代中学学校门户网站自行下载

**五、投标文件的递交**

递交截止时间：详见竞争性磋商文件

递交方式：详见竞争性磋商文件

**六、开标时间及地点**

开标时间：详见竞争性磋商文件

开标地点：详见竞争性磋商文件

**七、联系方式**

招标人：寿光现代中学

地址：寿光市金海路3101号

联系人：刘主任

联系电话：0536-5115201

1. **竞争性磋商说明**

本项目为寿光现代中学大门出入通道人脸识别闸机安装项目，采购人为寿光现代中学，现通过竞争性磋商择优选择供应商。具体内容如下：

一、采购内容

现代中学东西大门、餐厅行人通道人脸识别设备升级改造及西门口通道闸机安装等。

**二、供货期限、地点**

**供货期限：签订合同后 10 日历天内全部供货安装完毕调试完成并通过验收。**

交货地点：发包方指定的地点，运送过程中发生的运输、装卸费用均由中标供应商承担。

**三、对供应商的要求**

1、请供应商务必在磋商时携带以下资料原件，**并将原件装好且附证件及业绩材料明细表**， 原件材料在开标前连同响应文件一起递交。**截止时间后递交的将拒收。**

（1）有效的企业营业执照副本原件；

**（2）法定代表人身份证明书原件(在响应文件正本中提供原件的也视为有效）；**

**（3）法人授权委托书原件(在响应文件正本中提供原件的也视为有效，响应文件为法定代表人签署且法定代表人参加开标会的，不需要此项内容）；**

（4）磋商保证金；

（5）法人承诺书原件(在响应文件中提供原件、扫描件的也视为有效）**；**

（6）磋商文件规定的其它需提供的资料。

**注：（1）第（1）-（3）项证件原件为资质证明材料，投标单位开标前必须备齐、递交，开标后对递交的资质证明材料进行审查。若开标后递交的资质证明材料缺（1）-（3）项中任一项证明原件，则其响应文件将不进入详细评审。以上证件如果正在办理年审的，则需办证机构出具相关证明。**

**（2）原件系指最初产生的区别于复制件的原始文件或供应商所在地公证处出具的文件复制件公证书。**

**（3）以上证件的扫描件均需加盖公章后做入标书中。**

2、本次招标不接受联合体投标。

四、质保期限

**质保期限三年，质保期自验收合格之日起算，有承诺延长质保期的，执行其承诺质保期。设备出现问题后，要求供货商一个小时内到达现场处理问题。**

五、建议供应商在递交响应文件截止时间前到达磋商现场，并将竞争性磋商文件说明中要求递交的各项原件与响应文件一同递交，评审结束后原件退还，供应商的响应文件不论成交与否一概不予退还。

六、供应商一旦参加磋商会议，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条件和规定。

**第三章 供应商须知**

**供应商须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项号** | **名称** | **内容规定** |
| 1 | 采购人 | 采购人：寿光现代中学  地 址：潍坊市寿光市金海路3101号 |
| 2 | 项目名称 | 寿光现代中学大门出入通道人脸识别闸机安装项目 |
| 3 | 标段划分 | 共分一个标段 |
| 4 | 采购内容 | 详见磋商说明 |
| 5 | 质量标准 | 国家相关产品质量检验评定标准合格 |
| 6 | 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 7 | 供货期限 | **签订合同后 10 日历天内全部供货安装完毕调试完成并通过验收** |
| 8 | 质保期限 | **质保期限三年，质保期自验收合格之日起算，有承诺延长质保期的，执行其承诺质保期。设备出现问题后，要求供货商一个小时内到达现场处理问题。** |
| 9 | 合同名称 | 寿光现代中学大门出入通道人脸识别闸机安装项目合同 |
| 10 | 资金来源 | 财政资金 |
| 11 | 承包方式 | 固定综合单价合同承包 |
| 12 | 响应单位资格要求 | 1、须具有相应供货及安装能力的国内独立法人企业；  2、本项目不接受联合体投标； |
| 13 | 现场考察 | ⊙不组织 ○组织 **投标人自行踏勘现场。** |
| 14 | 磋商前答疑会 | ⊙不组织 ○组织 |
| 15 | 供应商提出  问题的截止时间及方式 | 若对竞争性磋商文件有疑问，请 2021 年 5月 12 日 8 点前将疑问以E-MAIL（加盖公章扫描件及其word版）通知至招标人。  邮箱：**sgxdzxdjzx@wf.shandong.cn** 联系电话：0536-5115201  **在答疑规定期限内未提出异议或者超过答疑时间的视为完全认同本磋商文件。** |
| 17 |  |  |
| 18 | 采购人书面  澄清问题的时间及方式 | 答疑问题待招标人答复确认后， 2021 年 5 月 12 日17 点前将答疑材料以书面形式发放给所有取得招标文件的投标单位。  答疑文件是竞争性磋商文件的组成部分，与竞争性磋商文件具有同等效力。答疑文件与竞争性磋商文件不一致之处，以答疑文件为准。 |
| 19 | 组成磋商  文件的其他材料 | 无 |
| 20 | 供应商要求澄清磋商  文件的截止时间和方式 | 无 |
| 21 | 供应商确认  收到磋商文件澄清的时间 | 发出澄清文件后12小时内。 |
| 22 | 供应商确认  收到磋商文件修改的时间 | 无 |
| 23 | 报价的范围 | 本项目全部采购内容 |
| 24 | 本项目招标控制价 | **15万元整** |
| 25 | 磋商保证金 | **磋商保证金的金额：伍仟元；同报价材料一并上交。** |
| 26 | 是否允许  提交备选响应方案 | ⊙不允许 ○允许 |
| 27 | 签字和盖章要求 | 法定代表人或授权委托人签字或盖章 |
| 28 | 装订要求 | **响应文件正本必须胶装，否则作无效响应文件处理。** |
| 29 | 响应文件份数等要求 | **响应文件：正本壹份，副本伍份，不满足份数要求的作无效响应文件处理；** |
| 30 | 响应文件的密封 | 1.供应商应将所有响应文件密封在密封袋中，并建议在响应文件密封袋上注明下列识别标志：  ①采购项目名称及编号：  ②2021年 5月 13日10时00分开标，此时间以前不得开封。  2.如果响应文件没有密封，采购人将不承担响应文件提前开封的责任，对此造成的提前开封的响应文件将予以拒绝。 |
| 31 | 递交响应文件  截止时间、地点和要求 | 1.时间： 2021 年 5 月 13 日 9 时 50 分；  2.地点：寿光现代中学润德楼一楼家长阅览室 |
| 32 | 是否退还响应文件 | ○是 ⊙否  除需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。 |
| 33 | 磋商时间和地点 | 1.时间： 2021 年 5 月 13 日 10时 00 分；  2.地点：寿光现代中学润德楼一楼家长阅览室 |
| 34 | 磋商小组 | 磋商小组由采购人依法组建 |
| 35 | 评审办法 | 综合评分法 |
|  |  |  |
|  |  |  |

##### 1、总则

1.1 **项目概况**

1.1.1《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

##### 1.2 定义

1.2.1 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.2.3 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.2.4 本项目分包情况：见供应商须知前附表。

1.2.5 本项目采购内容：见供应商须知前附表。

##### 1.3 对供应商的要求

1.3.1 供应商资格要求：见供应商须知前附表。

1.3.2 供 应 商 不 得 存 在 下 列 情 形 之 一 ：

(l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本项目提供采购代理服务的；

(3）与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

(4）与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；

(5）与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；

(6）被责令停业的；

(7）被暂停或取消报价资格的；

(8）财产被接管或冻结的；

(9）在最近三年内有骗取成交（成交）或严重违约或重大质量问题的。

**2．竞争性磋商文件**

**2.1 竞争性磋商文件的组成**

本竞争性磋商文件包括：

第一章 磋商公告

第二章 磋商说明

第三章 供应商须知

第四章 评审办法

第五章 合同条款及格式

第六章 技术要求及采购清单

第七章 磋商响应文件格式

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款、第 2.3 款和第 2.4 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分,对发包人和供应商起约束作用。

**2.2** 供应商获取竞争性磋商文件后,应仔细检查竞争性磋商文件的所有内容,如有残缺等问题应在磋商截止日前 5 日内向发包人提出,否则由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时认真审阅竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。若供应商的磋商响应文件没有按竞争性磋商文件要求提交全部资料或磋商响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应,其风险由供应商自行承担,并根据有关条款规定,该磋商响应文件有可能被拒绝。

#### **2.3 竞争性磋商文件的澄清**

供2.3.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。**如发现缺页或附件不全**，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以前附表规定的形式要求采购人对磋商文件予以澄清。

2.3.2 磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的截止时间前以前附表规定的形式发给所有购买磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。

#### 2.3.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人（采购代理机构），确认己收到该澄清。

#### **2.4 竞争性磋商文件的修改**

2.4.1 在截止时间前，采购人可对磋商文件用补充文件的方式进行修改，并以前附表规定的形式在相关网站进行公示。补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

2.4.2 供应商收到修改内容后，应以书面形式通知采购人，确认己收到该修改。

2.4.3 为使供应商有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正响应文件，招标代理机构可酌情推迟提交响应文件的截止日期和日期，并将此变更按前附表规定的形式通知所有供应商。

**2.5延长提交响应文件的截止时间**

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布澄清或者更正公告的时间，应当在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间至少5日前；不足上述时间的，应当顺延提交响应文件的截止时间，具体时间将在原公告发布媒体上发布通知予以明确。

##### 3、响应文件

**3.1 响应文件的组成**

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

##### （1）开标一览表

##### （2）报价函；

**（3）法定代表人资格证明书；**

**（4）法定代表人授权委托书；**

**（4）法人承诺书；**

**（5）货物清单报价表；**

**（6）报价货物说明（含货物的相关证件或检验检测报告等）；**

**（7) 货物质量保证及供货保证措施；**

**（8）供应商简介及相应资格证明文件（资格证明文件提供原件及扫描件，原件资格审查后返还）；**

**（9）供应商认为需要及竞争性磋商文件要求提交的其他文件。**

**3.2 磋商报价**

3.2.1 供应商应按第七章“货物清单报价表”的要求填写相应表格。

3.2.2 供应商在磋商截止时间前修改报价函中的总报价，应同时修改第七章“货物清单报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 **本项目的磋商报价采用全费用固定综合单价的计价方式。**

3.2.4 **供应商编写响应文件时，均把涨价因素影响计入综合单价和总价，在合同执行中不再更改或调整综合单价。**

**3.2.5 清单综合单价为全费用固定综合单价。**全费用固定综合单价均已包括但不限于完成该工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费及进出场费、措施费、施工资料费、构件及材料的测试和检验试验费、社会保障费、代理费、利润、税金、市场涨价及其他风险费、政策性文件规定及合同包含的明示或暗示的所有责任、义务风险、责任等一切费用。

**3.2.6 本项目的招标控制价为：人民币15万元整，供应商的报价不得超过本项目的招标控制价，否则作无效报价处理。供应商的报价已包含完成该项目全过程的费用，如实施过程发生额外费用(即合同价以外的费用)采购人不再另行支付。**

**3.2.7 报价的次数：2次，响应文件中的报价为第一次报价。**

3.2.8 供应商不得以任何方式或者方法提供竞争以外的任何附赠条款。

3.2.9 供应商应当按照第七章“响应文件格式”提供的格式和要求，填写各表格，并按要求由法定代表人或者委托代理人签署，以方便评审小组对各响应文件进行比较。

3.2.10 唱价时，采购代理机构只对按照磋商文件要求编制的报价进行唱价。

3.2.11 采购人不接受未经中国海关报验放进入中国境内且产自关境外的货物报价。

**3.3 磋商有效期**

3.3.1 磋商有效期为 60天，在此期间内，供应商不得要求撤销或修改其磋商响应文件，凡符合本竞争性磋商文件要求的磋商响应文件均保持有效。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，发包人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效。

**3.4 资格审查资料**

资格审查资料：见“竞争性磋商说明”和相关章节“供应商应当提交的资格、资信等证明文件”。

**3.5 备选投标响应方案**

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选响应方案。

**3.6 响应文件的编制**

3.7.1响应文件应按磋商文件的要求和第七章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.7.2响应文件应当对磋商文件有关供货期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应，如实在商务响应表和技术响应表中填写响应情况。

3.7.3响应文件应用不褪色的材料打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人在响应文件的规定处签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7.4响应文件正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见供应商须知前附表。

3.7.5响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

**4．报价**

**4.1 响应文件的密封和标识**

**4.1响应文件的密封和标识**

4.1.1响应文件的密封：见供应商须知前附表。

4.1.2响应文件的标识：见供应商须知前附表。

**4.2响应文件的递交**

4.2.1供应商应在递交响应文件截止时间前递交响应文件。

4.2.2供应商递交响应文件的时间、地点和要求：见供应商须知前附表。

4.2.3供应商有下列情形之一，采购人、采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

4.2.4除供应商须知前附表另有规定外，供应商的响应文件均不退还。

**4.3响应文件的补充、修改和撤回**

4.3.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。

4.3.2供应商补充、修改或者撤回已提交响应文件的书面声明应执行本章第3.7.3项的规定。

4.3.3补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。补充、修改的响应文件应按照本章相关规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“补充”、“修改”字样。

**5．开启**

**5.1开启时间和地点**

采购人应当在本章相关规定的提交响应文件截止时间和供应商须知前附表规定的地点公开开启，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加开启会议的代表应签名报到。

**5.2开启程序**

5.2.1宣布开启纪律；

5.2.2公布在提交响应文件截止时间前递交响应文件的供应商名称及签到顺序；

5.2.3供应商检查响应文件的密封情况，并签字确认；

5.2.4开启响应文件，按照签到顺序公布供应商名称、报价、质量标准及工期等主要内容，并记录在案；

5.2.5供应商的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开启记录上签字确认；

5.2.6开启结束。

**5.3开启异议**

5.3.1供应商对开启有异议的，应当在开启现场提出，采购人或者采购代理机构应当场作出答复，并制作记录，供应商、采购人、采购代理机构签字确认。

5.3.2若有报价、价格折扣和磋商文件允许提供的备选响应方案等实质内容未被唱出的，供应商应在开启时及时声明或者提出；否则，采购代理机构对此不承担任何责任。

##### 6、评审

**6.1 评审小组**

6.1.1 评审由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责。竞争性磋商小组由熟悉相关业务的代表、有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 竞争性磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；

（3）曾因在采购活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（4）与本竞争性磋商项目有利害关系的。

##### 6.2 评审原则

6.2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2 “评审办法”见第四章。

##### 7、合同授予

**7.1 成交方式**

采购人依据竞争性磋商小组推荐的成交候选人确定成交人。

**7.2 成交通知**

在规定的竞争性磋商有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将结果通知未成交的供应商。

##### 7.3 履约担保

7.3.1 **履约保证金：按前附表要求缴纳履约保证金**

##### 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起 30 日历天内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其竞争性磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过竞争性磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还竞争性磋商保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

**8.争议处理**

**8.1质疑**

##### 8.1.1参与或者潜在参与本次采购活动的供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向被质疑人提出异议。

##### 其他需补充的内容：见供应商须知前附表，其他未说明事项均按现行法律法规执行

**10、解释权**

投标单位（供应商）如果认为竞争性磋商文件的任何条款存在含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于招标范围的界定和招标内容的要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标单位（供应商）应于规定的答疑澄清时间前向采购代理机构寻求书面澄清，未提出异议或者超过质疑时间的视为完全认同本竞争性磋商文件。本竞争性磋商文件的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

**第四章 评审办法**

**1.评审方法**

本次评审采用综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐候选供应商，并编写评审报告。采购人根据评审报告推荐拟成交供应商。

若出现综合得分相同时，报价单位投标总价低的排名在前；如磋商报价仍相同时，“技术标文件”评审得分高的排名在前；如技术标文件评审得分仍相同时，由专家投票进行排名。

**2.评审标准**

2.1 初步评审

磋商小组依据本磋商文件相关规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

2.2 详细评审标准

采用百分制，即每个供应商的最高得分为100分，评标委员会根据以下评分细则对供应商进行评分。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审项目** | **分值**  **（100分）** | **评审要点及说明** |
| **报价** | **30分** | 供应商按照谈判文件要求自主报价。自主报价是指供应商在综合考虑本单位各项成本费用基础上确定的投标报价。  在满足谈判文件的前提下，当供应商家数≤5家时，以供应商所报的有效报价的平均值作为评标基准价；当5＜供应商家数≤10家时，去掉一个最高报价和一个最低报价后，剩余供应商所报的有效报价的平均值作为评标基准价；当供应商家数＞10家时，去掉两个最高报价和两个最低报价后，剩余供应商所报的有效报价的平均值作为评标基准价。  与评标基准价相等的报价得30分,每高于评标基准价1%减1分，每低于评标基准价1%减0.5分，最低减至20分。   注：得分按“四舍五入”小数点后保留2位。 |
| **供应商综合实力及业绩** | **10分** | 1、投标人具有3A企业资信等级认证，3A企业信用等级认证，3A重合同守信用企业认证，每项得1分，本项最多得3分。**以开标时提供的证书原件为准。**  2、投标人具有质量服务诚信单位认证，重服务守信用单位认证的得2分，**提供证书原件，否则不得分**  3、考核投标人在2018年1月1日（以合同签订日期为准）以来完成过的同类项目，每份得1分，共计5分。**（以合同原件或中标（成交）通知书原件公告为准，并将相应扫描件做入磋商响应文件中，否则本项不得分）。** |
| **产品技术性能** | **45分** | 一、性能与稳定性（35分）  (1) 评价投标产品和设备技术性能指标、工作原理、主要配置是否满足技术内容等情况，产品技术性能指标高，主要配置满足技术内容的得10分；产品技术性能指标一般，主要配置基本满足技术内容的得6分.。投标文件中没有相关描述不得分。  (2)为保证本项目产品及服务的稳定性与可靠性，投标人所投产品制造商需具备较强的安全服务保障能力，需提供中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类）证书的复印件加盖公章的，得5分，否则不得分。  (3) 为保证产品质量及先进性，投标人所投人脸门禁产品制造商应具有较强的企业实力，具备完善的管理体系，以下管理体系认证，全部通过者得5分，每一项不满足扣2分，扣完为止。（加盖制造商公章）  1、质量管理体系认证  2、环境管理体系认证  3、职业健康安全管理体系认证  4、供应链安全管理体系认证  (4) 投标人所投产品需与原人脸通道系统兼容，需提供人脸门禁设备制造商授权，并一个品牌制造商只能授权一家供货商，（加盖制造商公章）。满足的得15分。不满足不得分。  二、技术偏离项（10分）  招标参数为满足项，主设备需提供厂商出具的检测报告复印件加盖厂商公章证明，满足招标文件技术指标、参数要求得10分，加★的参数为主要参数，主要参数不允许负偏离，否则技术性能部分不得分。  **投标文件中，必须明确写明所投产品的详细技术参数，如果只写“与招标文件一致”或复制招标文件设备的技术参数的，技术偏离项不得分。** |
| **售后服务承诺** | **15分** | 1、为保证厂家售后服务的及时性，保证本地化售后服务的快捷高效，所投产品厂家在山东省潍坊市内具有独立注册的分支机构，并出具相应证明（营业执照）材料复印件并加盖厂家公章的，；在潍坊市内具有办事机构，并出具相应证明材料并加盖厂家公章的，得5分；开标时至少提供投标单位至少3人的近半年社保证明为准，两者相符，方可计分。  2、提供人脸识别主设备样品及生产厂家质保函（加盖设备厂家公章）的得6分，此项不全适当减分。  3、对售后服务内容及响应速度，有完整的售后服务体系（包括服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等）进行综合评价，能够完全满足用户要求的得4分；售后服务承诺基本可行、能基本满足用户要求的得2分；售后服务承诺不完整、不能够完全满足用户要求的得1分。投标文件中没有此项描述的不得分。 |

2.3 以上内容报价部分直接计算得分；其他部分由评委在充分评议的基础上自行打分，计算出平均得分为供应商评委评议得分，评委评议得分与报价得分相加后为供应商最终得分（保留两位小数，四舍五入）。

**2.4 供应商的业绩如经核查存在虚假情况的，一经发现，本次磋商保证金扣除并按无效标处理，且该供应商在此后一至三年内不允许参加寿光市项目的投标。**

##### 3、评审程序

3.1 竞争性磋商小组根据供应商提交的有关证明和证件的原件及本章第 2 款规定的标准对响应文件进行评审。

3.2 供应商有以下情形之一的，其报价做无效报价处理：

**（1）对实质性条款未做出实质性响应或者实质内容发生负偏离的；**

**（2）报价超过本项目招标控制价的；**

**（3）响应文件正副本未区分或者内容严重不一致的；**

**（4）在评审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；**

**（5）响应文件中清单报价表中的报价必须与磋商函中的报价一致，否则作废标处理；**

**（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招投标活动；**

**(7）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；**

**(8）响应文件关键部位（详见响应文件格式要求）无单位盖章或未经法定代表人（代理人）签署；响应文件由委托代理人签字或盖章的，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；**

**(9）未实质上按竞争性磋商文件规定的格式编制的；关键内容不完整或关键字迹模糊、无法辨认的；**

**(10）投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；**

**(11）未按竞争性磋商文件要求提交磋商保证金、磋商截止时间之后到账的或所提供的磋商保证金金额不足的；**

**(12）响应文件附有招标人不能接受的条件的；**

**(13）不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的响应文件；**

**(14）竞争性磋商文件中的付款方式、投标保证金、供货期、适用法律、税、质量保证期等其他内容，经评标委员会认定在实质上不响应的，或违反国家有关规定的响应文件；**

**(15）响应文件中的工程量清单数量及单位必须与招标代理机构提供的清单一致，不得随意增删或修改，否则作废标处理；**

**(16）投标函及清单计价表、报价明细表未填写完全或未盖单位章的；法定代表人或授权人未签字或盖章的。**

**(17）响应文件中填报的清单报价、工期、质量标准与磋商函填报的不一致的；**

**(18）未通过资格审查的；**

**(19）报价方式未响应竞争性磋商文件要求的；**

**（20）不符合“评审办法”中任意一款条款规定的。**

**3.2.1投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。**

**(1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；**

**(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；**

**（3）若修正总价高于投标总价的，以投标总价为准，高出部分视为让利；若修正总价低于投标总价的，以修正总价为准。**

**但按以上修正原则修正后的投标报价与原报价相比偏差超过1%的，属于重大偏差，按废标处理。**

**3.3 响应文件中的货物清单 “规格型号及技术参数”只允许满足或优于竞争性磋商文件要求， 否则作无效报价处理。**

**3.4 报价有算术错误的，竞争性磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其报价做无效报价处理。**

**（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；**

**（2）若修正总价高于报价总价的，以总价为准，高出部分视为让利；若修正总价低于总价的，以修正总价为准。**

3.5 竞争性磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商报价，使得其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由竞争性磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其报价做无效报价处理。

3.6响应文件的澄清和补正

3.6.1 在评审过程中，竞争性磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。竞争性磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.2澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.6.3 竞争性磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足竞争性磋商小组的要求。

3.7 评审结果

3.7.1 除第三章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，竞争性磋商小组按照经评审的报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

3.7.2 竞争性磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

# 第五章 合同条款及格式

发包人：

供应商：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方同意按照以下条款和条件，订立本合同。

##### 一、本合同由合同文本和下列文件组成

（一） 本合同文本

（二） 成交通知书

（三） 竞争性磋商文件

（四） 标准、规范及相关技术文件

（五） 成交人响应文件及附件

（六） 成交人在评审过程中做出的书面说明或承诺

**二、合同金额**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目 | 规格型号及技术参数 | 品牌/生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

##### 合同总金额为人民币： 元。

**大写：** **元**

**三、付款方式**

**供货安装完毕、且验收合格后付合同价款的90%，余款在竣工验收合格且质保期满后无质量问题付清（以上所有付款均无利息）。**

**四、供货期限**

（一）设备提供完毕时间

**签订合同后 10 日历天内全部供货安装完毕并运行。**

1. 项目实施地点

**寿光市寿光现代中学**

(三)风险负担

**货物质量在通过验收前由供应商承担。**

1. **质量**

**满足国家相关评定合格标准**

六、质保期限

**质保期限三年，质保期自验收合格之日起算，有承诺延长质保期的，执行其承诺质保期。设备出现问题后，要求供货商一个小时内到达现场处理问题。**

**七、包装**

货物的包装应符合国家或行业包装标准，如没有国家或行业包装标准，应当采取足以保护设备的包装方式。

##### 八、运输要求

供应商应确保货物按本合同第五、六条的规定运输，运输及相关费用由供应商承担。

**九、验收**

1. 验收以国家标准规范为准则，如果供应商所供货物材料与规范和标准及竞争性磋商文件要求不符的，发包人有权拒收。

2. 所有的货物在到达现场时须经发包人代表验收后方可进行拆封，验收时须提交该货物的原质量合格证明。

##### 十、技术服务和质量保证

1. 供应商应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能。

2. 若因货物的材料或技术不符合本规范规定或由于运输等原因而造成的费用由供应商负责。

3. 供应商在发货前，对货物的有关内在和外观质量，并出具其货物符合合同规定的质量证书，但不能作为最后定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

4. 在供应商承诺的质保期内，若货物发生变质，供应商应无偿相同数量的货物并处以适当的罚款。要求供应商服务质量好，供货和响应时间快。

5. 货物的质量须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业相关的标准、规范的要求。

##### 十一、合同生效

本合同为附条件生效合同，除双方签字盖章，还应满足以下条件： 供应商应提交：采购代理服务费。

**十一、违约**

发包人未按照合同约定履行义务，给供应商造成经济损失的，发包人应予以赔偿；因发包人责任造成货物供应延期的，合同交货期顺延。

货物质量达不到规范要求的，发包人有权要求重新发货，其相应费用由供应商承担， 影响交货期的，由供应商承担违约责任。

其他未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规为准，无相关规定的，双方协商解决。

##### 十二、不可抗力

双方中任何一方因法定不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知其他两方， 双方互不承担责任，并在 10 日内提供相应证明。

未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

**十三、争议**

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成提交潍坊仲裁委员会仲裁或依法向寿光市人民法院起诉。

##### 十四、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

附加协议条款：

本合同自 年 月 日开始实施，至 年 月 日完成。

本合同1式8份（2正6副），甲、乙方各执正本1份，其他副本由学校相关部门留存。具有同等法律效力。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

住 所： 住 所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电 话：

年 月 日

# 第六章 技术要求及采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格要求** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **一、通道设备** | | | | | |
| 1 | 三辊闸通道 | 额定功率 60w 输入接口 开关量信号 通行速度（xx人/分钟） 40 机械结构平稳运行时噪音 32分贝 平均无故障运行次数 200万/次 外观尺寸（长宽高）mm 1110\*260\*980 裸机重量（KG) 56 闸杆长（mm） 500 闸杆最大承受力(KG) 80 工作环境 工作电压 AC110 ~220±10%，50HZ/60HZ 工作环境 室内/室外 工作环境温度范围 -28℃～60℃ 防水等级 IP54 | 个 | 8 |  |
| 2 | 7寸屏人脸识别终端 | ★设备采用嵌入式Linux系统，7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率不小于1024\*600，屏幕防冲击防护等级IK04，除后壳盖板外的外壳防冲击防护等级IK07，支持IP65防水等级。（公安部检验报告证明） 设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率1920×1080，帧率30帧/s，（公安部检验报告证明）设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。（公安部检验报告证明）  设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN\*1（10M/100M/1000M自适应） ；WIFI\*1；RS485\*1；韦根\*1；USB\*1；喇叭扬声器；I/O输出\*2； I/O输入\*4；PSAM\*1；SIM\*1；红绿双色LED状态灯；机械防拆开关\*1。（公安部检验报告证明） 设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器；支持通过RS485协议扩展身份证阅读器；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备。（公安部检验报告证明）  设备支持局域网、互联网环境的网络通信，可被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。（公安部检验报告证明） 设备支持通过Web进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、图像参数配置。（公安部检验报告证明） ★设备的人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。（公安部检验报告证明）  设备支持人脸识别、人证比对（需外接身份证阅读器）、刷卡（需外接读卡器）、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持255组时段计划模板、1024个假日计划管理，也可支持常开、常闭（公安部检验报告证明）  设备支持视频对讲功能，支持本地设置小区期号、楼号、房间号信息，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像。（公安部检验报告证明）  ★设备支持黑名单功能，本地50000个人脸黑名单比对，支持本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备支持抓拍图片并实时上传平台。（公安部检验报告证明） 设备具有数据加密功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持本地根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。（公安部检验报告证明） 适用温度范围：-40℃至80℃。（公安部检验报告证明）  ★设备应具有FCC、CE、CB、UL、公安部检测报告 | 台 | 31 |  |
| 3 | 电源 | DC12V电源适配器 颜色: 白色 安装方式: 壁挂式 输入规格: AC170V~240V，50/60Hz，0.7A 输出规格: DC12V/2A 负载调整率: ±5% 纹波/噪声: 120mVp-p 输出功率: 24W Max 输入接口: 3C插头 输出接口形式: ø5.5×2.1×11mm 线长: 80mm 工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~85%(无凝结) 产品尺寸（mm）: 133(L)\*80.5(W)\*34.2(H) 符合信息技术类认证标准，并取得3C认证，良好的EMC性能，符合环保 | 台 | 31 |  |
| 4 | 支架及遮阳罩 | 材质不锈钢 | 套 | 30 |  |
| 5 | 立式支架遮阳罩 | 材质不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 6 | iSCV1.5.100  平台软件 | 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等。 支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享支持M1卡指定扇区加密，加密的M1卡可以按权限在加密或不加密的设备上使用。支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门 支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员。支持访客足迹查看，包含门禁人员出入事件、可视对讲出入事件、人脸监控记录、梯控事件、停车场出入事件。支持来访人通过移动端（H5）自助预约，预约成功后收到短信通知。支持被访人通过移动端（H5）向访客发起访客邀约，审批来访者申请的预约信息。 支持人脸消费、刷卡消费。 支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别 支持按次预约和按时段预约功能 支持在访客平台中登记过的访客车辆进入停车场时自动放行 支持通过人工缴费客户端、自助寻车缴费客户端、手持缴费终端提前缴费；支持模糊查询、按时间查询和无牌车查询；手持缴费终端支持直接扫描车牌；支持通过现金、微信、支付宝三种方式缴费；支持缴费小票打印 支持普通车位、固定车位、VIP车位、新能源车位的占用管控，占用车位后会报警联动 支持从平台发布广告图片到自助设备并可设置图片变化时间间隔 支持中心对前端车辆的语音对讲和广播 支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警 支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线 支持以脸搜脸多图模式，上传一张图片中有多个人脸，系统可以支持搜索多个目标人脸，最大不超过五个 | 套 | 1 |  |
| 7 | 24口交换机 | 具备较高雷击防护能力，支持防浪涌≥6KV交换机，交换容量192Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 8口交换机 | 千兆 | 台 | 1 |  |
| 9 | 光纤收发 | 千兆单模器 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| **二、线材、安装及辅材** | | | | |  |
| 1 | 通讯线 | 室外国标超五类风屏蔽网线 | 箱 | 1 |  |
| 2 | 电源线 | 国标3\*4平方电缆 | 米 | 200 |  |
| 3 | 光纤 | 国标4芯单模 | 米 | 200 |  |
| 4 | PVC管路 | 防阻燃国标32 | 米 | 30 |  |
| 5 | 安装调试 | 含设备安装调试，布线，路面切割等 | 项 | 1 |  |
| 6 | 辅材 | 含螺丝，插排，管路配件，光纤熔接等材料 | 宗 | 1 |  |

# 第七章 响应文件格式

**（项目名称） 采购**

响 应 文 件

## 供应商: (盖章)

**法定代表人**

**或其委托代理人: (签字或盖章)**

**日期: 年 月 日**

###### 开标一览表

项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 内容 |
| 投标报价 | ￥ （大写： ） |
| 供货期 |  |
| 质量标准 |  |
| 质保期 |  |
| 其他 |  |
| （注：以上内容若为手写体须加盖公章，否则报价无效。） | |

注：在此强调请供应商按磋商文件中供应商须知前附表要求的响应文件份数制作并提交。

供 应 商: (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

日期: 年 月 日

## 一、报价函

致：寿光现代中学

1、根据你方竞争性磋商项目编号为 SGXDZX2021-0510A001 的寿光现代中学大门出入通道人脸识别闸机安装项目竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定和研究上述竞争性磋商文件后**我方愿以下表中的报价进行磋商报价**，按上述须知、合同条款及其他技术标准的条件要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

|  |  |
| --- | --- |
| 磋商报价 | 备注 |
| 大写： 小写： |  |

2、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改、答疑文件及有关附件，对这些文件的内容完全响应。

3、我方保证质量达到：**验收合格标准**。

4、一旦我方成交，我方保证自签订合同后10日历天内全部供货安装完毕调试完成并通过验收。

5、我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商文件规定的竞争性磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

7、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件和补充文件（如有），以及其他有关附件和资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

供应商： （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

邮政编码： 电话： 传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期： 年 月 日

###### 二、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位地址：

姓 名：

性 别：

年 龄： 岁

职务 为 （单位名称）的法定代表人，有权代表单位签署响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务，有权授权委托投标代理人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| （法定代表人身份证复印件） |

**三、法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）是 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 项目的招标活动。代理人投标、进行合同谈判、签署合同、履行合同和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人： 性别 年龄

单 位： 部门

职 务：

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| （授权人身份证复印件） |

**四、法 人 承 诺 书**

本人 系 法定代表人。现做出如下承诺：

1、我公司提交的（企业营业执照、基本账户开户许可证等资格证明文件）承诺真实、有效。

2、响应文件承诺的项目管理人员均为我单位职工。

3、我单位没有出借资质等违法违规行为。

4、承诺遵守法律法规，承诺真实投标，承诺不围标串标，承诺不弄虚作假、造假用假。

5、如我单位中标：我单位将按照要求尽快组织施工，不违约，如出现违约情况，我单位自愿接受处罚。

6、我单位完全响应磋商文件中的所有条款。

我公司如若违反以上承诺：

1、自愿放弃中标并承担由此造成的一切法律责任。

2、无论中标与否，一经发现，我单位在此后至少三年内不再参加寿光市项目的投标。

承诺期限至（该项目）竣工（完成）。

（法人身份证复印件）

法定代表人： （签章）

法定代表人身份证号：

公司地址：

联系电话：

年 月 日

## 五、货物清单报价

**目 录**

（一）报价说明

（二）货物清单报价表

（三）备品备件及易损坏件明细表

（四）技术偏离表

（五）报价需要的其他资料

##### （一）报价说明

本报价依据本项目供应商须知和合同文件的有关条款进行编制。

②货物清单报价表中所填入的全费用固定综合单价和合计，**全费用固定综合单价**均已包括但不限于完成该项目的人工费、材料费、施工机械使用费及进出场费、措施费、施工资料费、构件及材料的测试和检验试验费、社会保障费、代理费、利润、税金、市场涨价及其他风险费、政策性文件规定及合同包含的明示或暗示的所有责任、义务风险、责任等一切费用。

③本货物清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在采购清单的其他单价或合价之中。

④本报价的币种为**人民币。**

⑤供应商应将磋商报价需要说明的事项，用文字书写与磋商报价表一并报送。

## （二）货物清单报价表

##### 1、货物清单报价表

项目名称：寿光现代中学大门出入通道人脸识别闸机安装项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目 | 规格型号及技术参数 | 品牌/生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | |  | |

##### 注：1、规格型号及技术参数只允许满足或优于竞争性磋商文件要求；

**2、品牌/生产厂家必须填写；**

供应商: (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

日期: 年 月 日

## （三）备品备件及易损坏件明细表

项目名称：寿光现代中学大门出入通道人脸识别闸机安装项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 选厂/  产地 | 材质 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： （大写： ） | | | | | | | | |

注：上述所列备品备件及易损坏件均免费。

供应商: (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

日期: 年 月 日

## （四）技术偏离表

项目名称：寿光现代中学大门出入通道人脸识别闸机安装项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 竞争性磋商文件要求 | 技术偏离描述 | 说 明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本项目只允许满足或正偏离。无偏离可填写“无”字。

供应商: (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

日期: 年 月 日

1. **报价需要的其他资料**

**六、报价货物说明（含货物的检验证明等）；**

1、对于所采购货物有具体质量要求的应提供相关证明材料。

2、供应商所提供的货物的规格和要求应达到或超过竞争性磋商文件中所列技术指标。

##### 七、质量保证及供货保证措施；

**1、质量保证措施：**

**2、所有货物自供货之日起，保证质量达到采购人的要求。供应商应在响应文件中列明详细的包退包换服务承诺。**

**八、供应商简介及相应资格证明文件（资格证明文件提供原件及扫描件，原件资格审查后返还）；**

**九、供应商认为需要及竞争性磋商文件要求提交的其他文件。**